## README
MDC 模块化数据中心 · 国内项目可研财务测算模板 v1.0（2026-09-16）
配套 MDC-KB `KB/Guideline/FEASIBILITY_Guideline.md` §F-2 第 6 章 / §F-4 / §F-7。每个国内可研复制本工作簿到 `Projects/<项目名>/可研/`，重命名为 `<项目名>_可研财务测算_v<x>.xlsx`。
铁律
1. 货币与税口径：国内方案一律人民币（含税）；海外方案一律美元（未税）。本模板为国内版，所有单价按含税输入，模型内按税率还原不含税值参与经济评价；校核 C10 锁定。
2. 单一真值源：所有输入只在 `0_参数`、`1-1_建安工程费`、`1-2_设备及软件` 三页的蓝字/黄底单元格；其余全部公式，不得手改。可研正文数字只准从 `00_指标表` 与对应附表引用。
3. 业主参数：黄底单元格（GPU/服务器单价、算力单价、售卖比例、算力设备折旧年限等）由业主/算力运营方书面提供，'来源/说明'列注明依据文件；我方不自行给 GPU 报价。
4. 出稿门禁：`13_一致性校核` 全部 OK 才可导出附表；任何 ERR 先改方案与参数，不得改公式凑数。
颜色约定
蓝字 = 输入；黄底 = 业主提供；黑字 = 本表公式；绿字 = 跨表引用；灰底 = 表头；浅绿底 = 关键结果。
填写顺序
① 0_参数 A–K 组（规模 → 负荷 → 收入 → 成本 → 折旧 → 税 → 融资 → 流动资金 → 费率 → 运营年参数） → ② 1-2 设备及软件（A 块业主价格、B 块我方口径） → ③ 1-1 建安工程费 → ④ 看 13_一致性校核 → ⑤ 看 00_指标表 → ⑥ 12_敏感性（Excel 中按 F9 重算数据表） → ⑦ 附表 1–12 导出 PDF 附于可研。
附表与可研章节对应
00_指标表 → 可研 1.1.10 / 1.4 / 9.1 ｜ 0_参数 C 组 → 4.3.6 负荷计算、7.4 能耗与 PUE/WUE ｜ 附表 1 / 1-1 / 1-2 → 6.1 投资估算 ｜ 附表 2 → 6.1 铺底流动资金 ｜ 附表 3 → 6.3 融资方案 ｜ 附表 4 / 5 → 6.2 总成本费用 ｜ 附表 6 / 7 → 6.2 收入与利润 ｜ 附表 8 → 6.2 盈利能力（IRR/NPV/回收期/BEP）｜ 附表 9 / 10 / 11 → 6.4 债务清偿 / 6.5 财务可持续性 ｜ 附表 12 → 6.2 敏感性分析（范例缺项，必做）。
模型口径说明
· 年份列固定 18 列（建设期 ≤3 + 运营期 ≤15），由参数 A4/A5 自动标记'建设/运营'；超出计算期的列为 0，不影响 IRR/NPV。
· 负荷链：IT 年电量 = IT 功率 × 投产比例 × 售卖比例 × 负载率 × 8760；总电量 = IT 电量 × PUE + 配套用房电量。供电章、能评章、电费、碳排放同源。
· 增值税：销项 − 经营进项 − 期初留抵（固定资产可抵扣进项税）；附加税按实缴增值税计；增值税本身不计入收入/成本与项目现金流。
· 固定资产原值：直接费（按参数 F6 扣减进项税）+ 其他费用（固定资产类）+ 预备费 + 建设期利息，按直接费占比分摊到建筑/基础设施设备/算力设备三类，分层折旧。
· 建设期利息：(年初本息累计 + 本年借款/2) × 利率；参数 H4 选择资本化计入贷款或由资本金支付。运营期等额还本、利息照付。
· 其他费用费率为简化口径；正式稿如需按累进法精确计取，直接在附表 1 F 列改为金额（蓝字）并在 I 列注明。
· 敏感性：`12_敏感性` 用 Excel 数据表实现，五因素 ±10/20%；不要用 LibreOffice/WPS 另存本文件，会把数据表退化为 TABLE() 公式。
示例数据
示例数值参照阳高县智算中心可研（2026-04）口径设置，仅示意；新项目逐项替换。示例中模块单价、电力舱、冷源模块价格为占位数字，不代表报价。

## 00_指标表
可研 1.1.10 主要技术经济指标一览表（正文唯一引用源）
本表全部为公式；可研正文与各章数字只准从本表与对应附表引用，不得另行手填
序号 | 指标 | 单位 | 数值 | 备注 / 来源表
1 | 建设规模指标
1.1 | 模块化算力单元数量 | 套 | 4 | 参数 B1
1.2 | IT 总功率 | kW | 2112 | 参数 B3
1.3 | 折合标准机架（2.5kW） | 架 | 844.8 | 参数 B5；备案/能评口径
1.4 | 服务器台数 | 台 | 168 | 参数 B6【业主】
1.5 | 总算力（FP16 稠密） | P | 3024 | 参数 B8
1.6 | 配套用房建筑面积 | ㎡ | 1500 | 参数 C2
2 | 能耗与能效
2.1 | 总有功功率 | kW | 2537.16 | 参数 C6（供电章负荷计算）
2.2 | 正常年用电量 | 万kWh | 1791.989 | 附表 4；能评章同源
2.3 | 正常年 IT 用电量 | 万kWh | 1498.5907 | 附表 4
2.4 | 设计 PUE |  | 1.18 | 参数 C1
2.5 | 正常年用水量 | m³ | 16000 | 附表 4
2.6 | WUE | L/kWh | 1.0677 | ＝ 用水量(L) / IT 电量(kWh)
3 | 建设与运营
3.1 | 建设期 | 年 | 1 | 参数 A4
3.2 | 运营期 | 年 | 10 | 参数 A5
3.3 | 劳动定员 | 人 | 36 | 参数 E14 = 可研 5.3.2
4 | 投资指标
4.1 | 项目总投资 | 万元 | 124539.3836 | 附表 1
4.1.1 | 建设工程费 | 万元 | 110463.8 | 附表 1
4.1.2 | 工程建设其他费用 | 万元 | 6123.8248 | 附表 1
4.1.3 | 预备费 | 万元 | 5829.3812 | 附表 1
4.1.4 | 建设期利息 | 万元 | 1536.2551 | 附表 1 / 11
4.1.5 | 铺底流动资金 | 万元 | 586.1225 | 附表 1 / 2
4.2 | 其中：算力设备投资（业主提供价格） | 万元 | 94250 | 附表 1-2 A
4.3 | 其中：基础设施设备投资 | 万元 | 13402 | 附表 1-2 B
4.4 | 资金筹措：自有资金 / 长期借款 | 万元 | 20000 | 参数 H1；借款 = 附表 3
5 | 财务指标
5.1 | 营业收入（正常年，不含税） | 万元 | 23963.7736 | 附表 6
5.2 | 总成本费用（平均年） | 万元 | 15898.9818 | 附表 4
5.3 | 利润总额（平均年） | 万元 | 7798.5276 | 附表 7
5.4 | 所得税（平均年） | 万元 | 1949.6319 | 附表 7
5.5 | 净利润（平均年） | 万元 | 5848.8957 | 附表 7
5.6 | 投资利润率 | % | 6.262% | 附表 8
5.7 | 投资利税率 | % | 6.262% | 附表 8
5.8 | 财务内部收益率（税前） | % | 10.28% | 附表 8
5.8b | 财务内部收益率（税后） | % | 8.026% | 附表 8
5.9 | 财务净现值（税前，ic） | 万元 | 12574.9089 | 附表 8
5.9b | 财务净现值（税后） | 万元 | 130.5158 | 附表 8
5.10 | 动态投资回收期（税前，含建设期） | 年 | 10.0898 | 附表 8
5.10b | 动态投资回收期（税后，含建设期） | 年 | 10.989 | 附表 8
5.11 | 盈亏平衡点（正常年） | % | 103.3% | 附表 8
5.12 | 运营期最高资产负债率 | % | 85.13% | 附表 10
5.13 | 运营期最低利息备付率 | 倍 | -0.25672 | 附表 11
5.13b | 运营期最低偿债备付率 | 倍 | 1.2696 | 附表 11
6 | 口径
6.1 | 货币与税口径 |  | 人民币（含税） | 铁律：国内人民币含税 / 海外美元未税
6.2 | 价格水平基准年 |  | 2026

## 0_参数
0 参数与假设（全模型唯一输入页）
颜色约定：蓝字 = 输入；黄底 = 业主/算力运营方提供并注明来源；黑字 = 公式；绿字 = 跨表引用。单位：万元 / 人民币（含税）
A 项目与口径
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
A1 | 项目名称 | 示例：XX 县模块化智算中心项目 |  | 与可研封面一致
A2 | 货币与税口径（铁律） | 人民币（含税） |  | 国内方案一律人民币、含税报价；海外方案一律美元、未税。本模板为国内版，单价输入均为含税价，模型内按税率还原不含税值
A3 | 价格水平基准年 | 2026 | 年 | 文本
A4 | 建设期 | 1 | 年 | 1–3；MDC 模块化项目通常 1 年（工厂制造 ∥ 现场土建外线）
A5 | 运营期 | 10 | 年 | ≤15；可研通常取 10 年
A6 | 建设投资投入比例-建设第1年 | 100% |  | 建设期各年比例之和须 = 1（校核表 C1）
A7 | 建设投资投入比例-建设第2年 | 0%
A8 | 建设投资投入比例-建设第3年 | 0%
A9 | 基准收益率 ic | 8% |  | 《建设项目经济评价方法与参数》第三版 行业基准
A10 | 正常年 = 运营第几年 | 3 |  | 用于盈亏平衡与指标表'正常年'取值；须 ≤ 运营期
B 建设规模（与可研 1.1.10 指标表锁定）
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
B1 | 模块化算力单元数量 | 4 | 套 | 一期模块数；分期投产比例见 D 组运营年参数
B2 | 单模块 IT 功率 | 528 | kW | 产品口径
B3 | IT 总功率 | 2112 | kW | ＝ 模块数 × 单模块 IT 功率
B4 | 标准机架折算功率 | 2.5 | kW/架 | 工信部标准机架口径
B5 | 折合标准机架 | 844.8 | 架 | 备案/能评口径
B6 | 服务器台数 | 168 | 台 | 【业主提供】算力设备清单数量，与附表1-2 一致（校核表 C3）
B7 | 单台算力（FP16 稠密） | 18 | P | 【业主提供】注明精度与稠密/稀疏
B8 | 总算力 | 3024 | P
B9 | 可售计价单元数 | 168 | 台 | 默认 = 服务器台数；按机柜计价时改为机柜数
C 负荷与能耗（可研'一张负荷表'，供电章 / 能评章 / 财务章同源）
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
C1 | 设计 PUE | 1.18 |  | GB 40879-2021 口径；与可研 7.4 计算值一致
C2 | 配套用房建筑面积 | 1500 | ㎡ | 运维楼 / 柴发房 / 值班等
C3 | 配套用房单位负荷 | 30 | W/㎡
C4 | 配套用房功率 | 45 | kW
C5 | 配套机电功率（冷却+供配电损耗） | 380.16 | kW | ＝ IT × (PUE−1)，不用 30% 平铺
C6 | 总有功功率 | 2537.16 | kW | 供电章负荷计算结论
C7 | 配套用房需要系数 | 0.6
C8 | 年运行小时 | 8760 | h
C9 | 满负荷年用水量 | 16000 | m³ | 取自可研 4.3.5 用水量表（采暖期+非采暖期）
C10 | 电价（含税） | 0.45 | 元/kWh | 当地大工业/直供电价，含税
C11 | 电力增值税率 | 13%
C12 | 水价（含税） | 4.5 | 元/m³
C13 | 水增值税率 | 9%
D 收入（价格参数由业主/算力运营方提供）
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
D1 | 算力单价（含税，基准值） | 14 | 万元/台/月 | 【业主提供】同类智算中心市场价；注明来源文件
D2 | 单价敏感性系数 | 1 |  | 由敏感性表驱动，基准 = 1.00
D3 | 算力单价（含税，测算值） | 14 | 万元/台/月
D4 | 收入增值税率 | 6% |  | 信息技术服务 6%
D5 | 售卖比例敏感性系数 | 1 |  | 基准 = 1.00
D6 | 电价敏感性系数 | 1 |  | 基准 = 1.00
D7 | 算力设备价格敏感性系数 | 1 |  | 基准 = 1.00
D8 | 基础设施设备价格敏感性系数 | 1 |  | 基准 = 1.00
E 成本
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
E1 | 专线数量 | 2 | 条
E2 | 专线年费（含税） | 300 | 万元/条/年
E3 | 专线增值税率 | 6%
E4 | 运维服务外包费（含税） | 600 | 万元/年 | 第三方运维/驻场
E5 | 运维类费用增值税率 | 6% |  | 维保 / 软件维护 / 外包按 6% 还原
E6 | 软件维护费率（占软件费） | 5%
E7 | 机电设备维护费率（占基础设施设备费） | 1%
E8 | 定员-中高层管理 | 5 | 人
E9 | 定员-技术人员 | 25 | 人 | MDC 少人值守
E10 | 定员-普通人员 | 6 | 人
E11 | 人均工资福利-中高层 | 20 | 万元/人·年
E12 | 人均工资福利-技术 | 15 | 万元/人·年
E13 | 人均工资福利-普通 | 6 | 万元/人·年
E14 | 定员合计 | 36 | 人 | ＝ 可研 5.3.2 劳动定员
E15 | 工资及福利总额 | 511 | 万元/年
E16 | 其他管理费率（占工资） | 20% |  | 工会经费 / 教育经费 / 业务招待等
F 折旧与摊销（分层）
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
F1 | 建筑类折旧年限 | 20 | 年 | 配套用房 / 场地 / 基础
F2 | 基础设施设备折旧年限 | 15 | 年 | 模块 / 电力舱 / 冷源 / UPS / 柴发
F3 | 算力设备折旧年限 | 5 | 年 | 【业主提供】按业主会计口径确认；范例用 15 年偏乐观
F4 | 残值率 | 5%
F5 | 递延资产摊销年限 | 5 | 年 | 培训费 / 办公家具 / 提前进场费等
F6 | 固定资产原值扣减可抵扣进项税 | 1 | 1/0 | 1 = 原值按不含税计（一般纳税人）；0 = 含税入账
G 税费
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
G1 | 建安工程进项税率 | 9%
G2 | 设备购置进项税率 | 13%
G3 | 城市维护建设税 | 7% |  | 按实缴增值税
G4 | 教育费附加 | 3%
G5 | 地方教育附加 | 2%
G6 | 企业所得税率 | 25% |  | 如享受优惠税率在此改
G7 | 法定盈余公积提取比例 | 10%
H 融资
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
H1 | 企业自有资金（用于建设投资） | 20000 | 万元 | 资本金
H2 | 长期借款利率 | 3%
H3 | 长期借款还款年限（等额还本） | 10 | 年 | 自运营第 1 年起；须 ≤ 运营期
H4 | 建设期利息资金来源 | 1 | 1/0 | 1 = 资本化计入贷款本金；0 = 由资本金支付
H5 | 流动资金借款比例 | 70% |  | 其余 30% 为铺底流动资金（资本金）
H6 | 流动资金借款利率 | 3.5%
I 流动资金（分项详细估算法）
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
I1 | 应收账款周转天数 | 30 | 天
I2 | 存货（外购动力）周转天数 | 30 | 天
I3 | 现金周转天数 | 30 | 天
I4 | 应付账款周转天数 | 30 | 天
I5 | 一年按天数 | 360 | 天
J 工程建设其他费用费率（简化为费率；正式稿可按累进法手改金额）
编号 | 参数 | 数值 | 单位 | 来源 / 说明
J1 | 土地费 | 330 | 万元 | 出让金 + 契税等
J2 | 建设单位管理费率（占工程费） | 1.3% |  | 财建〔2016〕504 号累进法简化
J3 | 工程监理费率（计费额 = 建安 + 设备×40%） | 1.3% |  | 发改价格〔2007〕670 号，市场价折后
J4 | 勘察费率（占建安） | 0.4% |  | 计价格〔2002〕10 号
J5 | 设计费率（占建安+设备） | 1.7% |  | 计价格〔2002〕10 号累进法简化
J6 | 可研报告编制费 | 30 | 万元 | 发改价格〔2015〕299 号 市场价
J7 | 节能报告编制费 | 50 | 万元 | 按现行节能审查办法判断是否需要
J8 | 环评及其他专项评价费 | 40 | 万元 | 环评 / 劳动安全卫生 / 社稳等
J9 | 招标代理费率（占工程费） | 0.2%
J10 | 场地准备及临时设施费率（占建安） | 0.8%
J11 | 工程保险费率-建安 | 0.08% |  | 建质〔2005〕133 号
J12 | 工程保险费率-设备 | 0.35%
J13 | 联合试运转费率（占设备） | 1%
J14 | 竣工决算编制费率（占工程费） | 0.01%
J15 | 办公家具购置费 | 5.1 | 万元 | 递延资产
J16 | 职工培训费 | 7.2 | 万元 | 递延资产
J17 | 提前进场费 | 30 | 万元 | 递延资产
J18 | 基本预备费率（占工程费+其他费） | 5%
J19 | 涨价预备费率 | 0% |  | 国家现行规定可不计
K 运营年参数（按运营年 1–15 填写；投产比例体现模块分期，售卖比例体现上架率）
编号 | 参数 | 说明 | 运营1 | 运营2 | 运营3 | 运营4 | 运营5 | 运营6 | 运营7 | 运营8 | 运营9 | 运营10 | 运营11 | 运营12 | 运营13 | 运营14 | 运营15
K1 | 投产比例（已投运模块 / 一期模块） | 分期投产在此体现，如 0.5, 1.0, 1.0…；须非递减（校核 C8） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
K2 | 售卖比例（上架率，基准值） | 【业主提供】范例口径：第 1 年 80%，第 2 年起 90% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
K3 | IT 运行负载率 | 已售单元的平均功率负载率，用于电量计算 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
K4 | 硬件维保费率（占算力设备原值） | 范例口径：前 3 年质保期内为 0 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
注：本页示例数值仅示意（规模与费率参照阳高范例口径），套用新项目时逐项替换，并在'来源/说明'列注明依据文件。

## 1_总投资估算
附表 1 总投资估算表
单位：万元（人民币，含税）。第一部分来自附表 1-1 / 1-2；其他费用按参数 J 组费率；建设期利息来自附表 11；铺底流动资金来自附表 2
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其他费用 | 合计 | 占总投资 | 资产归类 / 说明
一 | 第一部分 建设工程费用 | 1891.8 | 920 | 107652 |  | 110463.8 | 88.7%
1 | 设备及软件工程 |  |  | 107652 |  | 107652 | 86.44% | 固定资产（分算力/基础设施两类，见附表5）
2 | 建筑安装工程 | 1891.8 | 920 |  |  | 2811.8 | 2.258% | 固定资产（建筑类）
二 | 第二部分 工程建设其他费用 |  |  |  | 6123.8248 | 6123.8248 | 4.917%
2.1 | 土地费 |  |  |  | 330 | 330 | 0.265% | 固定资产
2.2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 1436.0294 | 1436.0294 | 1.153% | 固定资产
2.3 | 工程监理费 |  |  |  | 596.3438 | 596.3438 | 0.4788% | 固定资产
2.4 | 勘察费 |  |  |  | 11.2472 | 11.2472 | 0.009031% | 固定资产
2.5 | 设计费 |  |  |  | 1877.8846 | 1877.8846 | 1.508% | 固定资产
2.6 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 30 | 30 | 0.02409% | 固定资产
2.7 | 节能报告编制费 |  |  |  | 50 | 50 | 0.04015% | 固定资产
2.8 | 环评及其他专项评价费 |  |  |  | 40 | 40 | 0.03212% | 固定资产
2.9 | 招标代理费 |  |  |  | 220.9276 | 220.9276 | 0.1774% | 固定资产
2.10 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 22.4944 | 22.4944 | 0.01806% | 固定资产
2.11 | 工程保险费 |  |  |  | 379.0314 | 379.0314 | 0.3043% | 固定资产
2.12 | 联合试运转费 |  |  |  | 1076.52 | 1076.52 | 0.8644% | 固定资产
2.13 | 竣工决算编制费 |  |  |  | 11.0464 | 11.0464 | 0.00887% | 固定资产
2.14 | 办公家具购置费 |  |  |  | 5.1 | 5.1 | 0.004095% | 递延资产
2.15 | 职工培训费 |  |  |  | 7.2 | 7.2 | 0.005781% | 递延资产
2.16 | 提前进场费 |  |  |  | 30 | 30 | 0.02409% | 递延资产
2.17 | 其他（预留） |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 固定资产
三 | 第三部分 预备费 |  |  |  | 5829.3812 | 5829.3812 | 4.681%
3.1 | 基本预备费 |  |  |  | 5829.3812 | 5829.3812 | 4.681% | 固定资产
3.2 | 涨价预备费 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 固定资产
四 | 工程建设投资（建设投资）= 一 + 二 + 三 | 1891.8 | 920 | 107652 | 11953.2061 | 122417.0061 | 98.3%
五 | 建设期利息 |  |  |  | 1536.2551 | 1536.2551 | 1.234% | 固定资产（资本化）
六 | 固定资产投资 = 四 + 五 | 1891.8 | 920 | 107652 | 13489.4612 | 123953.2612 | 99.53%
七 | 铺底流动资金 |  |  |  | 586.1225 | 586.1225 | 0.4706% | ＝ 正常年流动资金 × (1 − 借款比例)
八 | 项目总投资 = 六 + 七 | 1891.8 | 920 | 107652 | 14075.5836 | 124539.3836 | 100%
| 构成比例 | 1.519% | 0.7387% | 86.44% | 11.3%
辅助计算（供附表 5 / 6 使用）
| 可抵扣进项税-设备 |  |  |  | 12384.7434
| 可抵扣进项税-建安 |  |  |  | 232.167
| 可抵扣进项税合计（运营期初留抵） |  |  |  | 12616.9103
| 其他费用中计入固定资产部分 |  |  |  | 6081.5248
| 其他费用中计入递延资产部分 |  |  |  | 42.3
| 算力设备直接费（含税） |  |  |  | 94250
| 基础设施设备直接费（含税） |  |  |  | 13402
| 建筑类直接费（含税）= 建安合计 |  |  |  | 2811.8

## 1-1_建安工程费
附表 1-1 建筑安装工程费用估算表
单位：万元（人民币，含税）。MDC 项目建安只剩配套用房、模块基础、场地、管廊、外线
序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 类型 | 建筑工程 | 安装工程 | 合计 | 备注
1 | 配套运维用房 土建（含装饰） | 1500 | ㎡ | 0.45 | 建筑 | 675 | 0 | 675 | 面积联动参数 C2；示例 4500 元/㎡
2 | 配套运维用房 机电安装（给排水/电/暖通/弱电/消防） | 1500 | ㎡ | 0.08 | 安装 | 0 | 120 | 120 | 示例 800 元/㎡
3 | 柴发房 | 310 | ㎡ | 0.28 | 建筑 | 86.8 | 0 | 86.8 | 示例
4 | 模块基础 / 钢平台 | 4 | 套 | 80 | 建筑 | 320 | 0 | 320 | 按模块满载重量与冻深设计；数量联动 B1
5 | 电力舱、冷源模块基础 | 6 | 座 | 25 | 建筑 | 150 | 0 | 150 | 示例
6 | 场地道路与硬化（含吊装场地） | 8000 | ㎡ | 0.018 | 建筑 | 144 | 0 | 144 | 示例 180 元/㎡
7 | 综合管廊 / 管线 | 280 | m | 0.2 | 建筑 | 56 | 0 | 56 | 示例 2000 元/m
8 | 外线接入工程（10kV/35kV 线路、开关站） | 1 | 项 | 800 | 安装 | 0 | 800 | 800 | 按供电方案；常为关键路径
9 | 消防水池、泵房及室外消防 | 1 | 项 | 300 | 建筑 | 300 | 0 | 300 | 可与海绵调蓄合建
10 | 海绵城市设施（透水铺装、调蓄） | 1 | 项 | 100 | 建筑 | 100 | 0 | 100 | 按地方专项规划要求
11 | 围墙、大门、绿化 | 1 | 项 | 60 | 建筑 | 60 | 0 | 60 | 示例
| 建安工程合计 |  |  |  |  | 1891.8 | 920 | 2811.8

## 1-2_设备及软件
附表 1-2 设备及软件工程投资估算表
单位：万元（人民币，含税）。A 块价格由业主/算力运营方提供（黄底），B 块为我方基础设施口径。金额 = 数量 × 单价 × 敏感性系数
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元，含税） | 金额（万元） | 资产类别 | 来源 / 备注
A | 算力设备（价格：业主提供）
A1 | GPU 服务器（8 卡） | 台 | 168 | 450 | 75600 | 算力设备 | 【业主提供】业主采购意向/报价单；数量联动参数 B6
A2 | 算力网络设备（IB/RoCE 交换机、线缆） | 套 | 1 | 800 | 800 | 算力设备 | 【业主提供】业主提供
A3 | 存储设备（全闪 + 海量） | 套 | 1 | 500 | 500 | 算力设备 | 【业主提供】业主提供
A4 | 安全设备（含等保测评） | 套 | 1 | 150 | 150 | 算力设备 | 【业主提供】业主提供
A5 | 计算平台软件 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 算力设备 | 【业主提供】业主提供；软件维护费按此项 × 费率
A6 | 系统集成与过程管理 | 套 | 1 | 5200 | 5200 | 算力设备 | 【业主提供】业主提供
| A 小计 算力设备 |  |  |  | 94250
B | 基础设施设备（我方口径）
B1 | 模块化算力单元（含内部配电、冷却分配、监控） | 套 | 4 | 1800 | 7200 | 基础设施设备 | 数量联动参数 B1；单价为我方概算口径（示例）
B2 | 预制式电力舱（中压/变配电/低压） | 套 | 2 | 600 | 1200 | 基础设施设备 | 示例
B3 | 一体化外部冷源模块（工厂 FAT） | 套 | 4 | 300 | 1200 | 基础设施设备 | 示例
B4 | UPS 系统（含电池） | 套 | 12 | 135 | 1620 | 基础设施设备 | 如采用 BESS 路线在此替换
B5 | 柴油发电机组 | 台 | 3 | 220 | 660 | 基础设施设备 | 是否配置走等级论证（P 系列）
B6 | DCIM / 弱电智能化 / 安防 | 套 | 1 | 1100 | 1100 | 基础设施设备 | 示例
B7 | 机柜及其他配套 | 套 | 1 | 422 | 422 | 基础设施设备 | 示例
| B 小计 基础设施设备 |  |  |  | 13402
| 设备及软件工程合计 |  |  |  | 107652
注：可研正文设备方案只写通用工程口径（单模块 IT 功率、冷却方式、外形/重量）；产品商品名与型号只在本表出现一次。

## 2_流动资金
附表 2 流动资金估算表（分项详细估算法）
单位：万元。周转次数 = 360 / 周转天数；铺底流动资金 = 正常年流动资金 × (1 − 流动资金借款比例)
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 应收账款 | 万元 | 0 | 1775.0943 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 存货（外购燃料动力） | 万元 | 0 | 53.4987 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 现金（工资 + 其他管理费） | 万元 | 0 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 流动资产合计 | 万元 | 0 | 1879.693 | 2108.1003 | 2108.1003 | 2108.1003 | 2108.1003 | 2108.1003 | 2108.1003 | 2108.1003 | 2108.1003 | 2108.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 应付账款（燃料动力 + 专线 + 外包） | 万元 | 0 | 147.8383 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 流动负债合计 | 万元 | 0 | 147.8383 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 流动资金 = 1 − 2 | 万元 | 0 | 1731.8547 | 1953.7415 | 1953.7415 | 1953.7415 | 1953.7415 | 1953.7415 | 1953.7415 | 1953.7415 | 1953.7415 | 1953.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 流动资金本年增加额 | 万元 | 0 | 1731.8547 | 221.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.7415
| 正常年流动资金 = 运营第 A10 年 | [19 empty] | 1953.7415
| 铺底流动资金 = 正常年流动资金 × (1 − 借款比例) | [19 empty] | 586.1225
5 | 流动资金借款本年增加 | 万元 | 0 | 1212.2983 | 155.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.6191
6 | 流动资金自有资金本年增加 | 万元 | 0 | 519.5564 | 66.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.1225
7 | 计算期末回收流动资金（供附表 8） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.7415

## 3_资金筹措
附表 3 投资使用计划与资金筹措表
单位：万元。建设投资按参数 A6–A8 比例分年投入；资本金优先用于建设投资，其余为长期借款
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设投资年投入比例 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1 | 建设投资 | 万元 | 122417.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122417.0061
1.2 | 建设期借款利息 | 万元 | 1536.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.2551
1.3 | 新增流动资金 | 万元 | 0 | 1731.8547 | 221.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.7415
1 | 总资金（含全部流动资金） | 万元 | 123953.2612 | 1731.8547 | 221.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125907.0027
2.1.1 | 资本金-用于建设投资 | 万元 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
2.1.2 | 资本金-用于建设期利息 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 资本金-用于流动资金 | 万元 | 0 | 519.5564 | 66.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.1225
2.1 | 企业自筹资本金 小计 | 万元 | 20000 | 519.5564 | 66.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20586.1225
2.2.1 | 长期借款（建设投资） | 万元 | 102417.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102417.0061
2.2.2 | 长期借款（资本化建设期利息） | 万元 | 1536.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.2551
2.2.3 | 流动资金借款 | 万元 | 0 | 1212.2983 | 155.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.6191
2.2 | 债务资金 小计 | 万元 | 103953.2612 | 1212.2983 | 155.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105320.8802
2 | 资金筹措合计 | 万元 | 123953.2612 | 1731.8547 | 221.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125907.0027
| 校核：筹措 − 总资金（应为 0） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4_总成本费用
附表 4 总成本费用估算表
单位：万元（人民币，不含税；含税输入按参数税率还原）
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 投产比例 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 售卖比例（含敏感性） |  | 0% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IT 运行负载率 |  | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| IT 年用电量 | 万kWh | 0 | 1332.0806 | 1498.5907 | 1498.5907 | 1498.5907 | 1498.5907 | 1498.5907 | 1498.5907 | 1498.5907 | 1498.5907 | 1498.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.9397
| 项目年总用电量 | 万kWh | 0 | 1595.5072 | 1791.989 | 1791.989 | 1791.989 | 1791.989 | 1791.989 | 1791.989 | 1791.989 | 1791.989 | 1791.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.3409
| 年用水量 | m³ | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
1 | 专线及网络带宽费 | 万元 | 0 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.0377
2.1 | 外购电力 | 万元 | 0 | 635.379 | 713.624 | 713.624 | 713.624 | 713.624 | 713.624 | 713.624 | 713.624 | 713.624 | 713.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.7995
2.2 | 外购水 | 万元 | 0 | 6.6055 | 6.6055 | 6.6055 | 6.6055 | 6.6055 | 6.6055 | 6.6055 | 6.6055 | 6.6055 | 6.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6055
2 | 外购燃料及动力 小计 | 万元 | 0 | 641.9845 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.405
3 | 工资及福利费 | 万元 | 0 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511
4 | 运维服务外包费 | 万元 | 0 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.0377
5 | 硬件设备维保费 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.1509 | 889.1509 | 889.1509 | 1778.3019 | 1778.3019 | 1778.3019 | 1778.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.066
6 | 软件更新维护费 | 万元 | 0 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 566.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.0377
7 | 机电设备维护费 | 万元 | 0 | 126.434 | 126.434 | 126.434 | 126.434 | 126.434 | 126.434 | 126.434 | 126.434 | 126.434 | 126.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.434
8 | 其他管理费用 | 万元 | 0 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2
9 | 经营成本 = 1~8 | 万元 | 0 | 3079.7316 | 3157.9766 | 3157.9766 | 4047.1276 | 4047.1276 | 4047.1276 | 4936.2785 | 4936.2785 | 4936.2785 | 4936.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4128.2182
10 | 折旧费 | 万元 | 0 | 19019.0031 | 19019.0031 | 19019.0031 | 19019.0031 | 19019.0031 | 993.7471 | 993.7471 | 993.7471 | 993.7471 | 993.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10006.3751
11 | 摊销费 | 万元 | 0 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23
12 | 利息支出（长期 + 流动资金借款） | 万元 | 0 | 3139.8131 | 2851.8866 | 2542.7449 | 2230.8852 | 1919.0254 | 1607.1656 | 1295.3058 | 983.446 | 671.5862 | 359.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.1585
13 | 总成本费用 = 9 + 10 + 11 + 12 | 万元 | 0 | 25247.0078 | 25037.3264 | 24728.1847 | 25305.4758 | 24993.6161 | 6648.0403 | 7225.3314 | 6913.4717 | 6601.6119 | 6289.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15898.9818
| 其中：可变成本（燃料动力） | 万元 | 0 | 641.9845 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 720.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.405
| 其中：固定成本 | 万元 | 0 | 24605.0233 | 24317.0969 | 24007.9552 | 24585.2464 | 24273.3866 | 5927.8108 | 6505.102 | 6193.2422 | 5881.3824 | 5569.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15186.5768
| 经营进项税额（供附表 6） | 万元 | 0 | 192.6666 | 202.8384 | 202.8384 | 256.1875 | 256.1875 | 256.1875 | 309.5366 | 309.5366 | 309.5366 | 309.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5052

## 5_折旧摊销
附表 5 固定资产折旧与无形及递延资产摊销估算表
单位：万元。原值 = 直接费（按参数 F6 决定是否扣减进项税）+ 分摊的其他费用 / 预备费 / 建设期利息（按直接费占比分摊）；分三类折旧年限
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
原值计算
| 建筑类直接费（净税） | 2579.633
| 基础设施设备直接费（净税） | 11860.177
| 算力设备直接费（净税） | 83407.0796
| 待分摊费用 = 其他费用(固定资产) + 预备费 + 建设期利息 | 13447.1612
| 建筑类原值 | 2934.1537
| 基础设施设备原值 | 13490.1288
| 算力设备原值 | 94869.7684
| 固定资产原值合计 | 111294.0508
| 递延资产原值 | 42.3
1 | 建筑类 折旧费 | 万元 | 0 | 139.3723 | 139.3723 | 139.3723 | 139.3723 | 139.3723 | 139.3723 | 139.3723 | 139.3723 | 139.3723 | 139.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393.723
| 建筑类 期末净值 | 万元 | 2934.1537 | 2794.7814 | 2655.4091 | 2516.0368 | 2376.6645 | 2237.2922 | 2097.9199 | 1958.5476 | 1819.1753 | 1679.803 | 1540.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.4307
2 | 基础设施设备 折旧费 | 万元 | 0 | 854.3748 | 854.3748 | 854.3748 | 854.3748 | 854.3748 | 854.3748 | 854.3748 | 854.3748 | 854.3748 | 854.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543.7482
| 基础设施设备 期末净值 | 万元 | 13490.1288 | 12635.7539 | 11781.3791 | 10927.0043 | 10072.6295 | 9218.2547 | 8363.8798 | 7509.505 | 6655.1302 | 5800.7554 | 4946.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946.3805
3 | 算力设备 折旧费 | 万元 | 0 | 18025.256 | 18025.256 | 18025.256 | 18025.256 | 18025.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90126.28
| 算力设备 期末净值 | 万元 | 94869.7684 | 76844.5124 | 58819.2564 | 40794.0004 | 22768.7444 | 4743.4884 | 4743.4884 | 4743.4884 | 4743.4884 | 4743.4884 | 4743.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4743.4884
（预留）
（预留）
（预留）
4 | 固定资产折旧费合计 | 万元 | 0 | 19019.0031 | 19019.0031 | 19019.0031 | 19019.0031 | 19019.0031 | 993.7471 | 993.7471 | 993.7471 | 993.7471 | 993.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100063.7512
| 固定资产期末净值合计 | 万元 | 111294.0508 | 92275.0477 | 73256.0446 | 54237.0415 | 35218.0384 | 16199.0352 | 15205.2881 | 14211.541 | 13217.7939 | 12224.0468 | 11230.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.2996
| 计算期末固定资产余值（供附表 8 回收） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.2996
（预留）
5 | 递延资产摊销费 | 万元 | 0 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3
| 递延资产期末净值 | 万元 | 42.3 | 33.84 | 25.38 | 16.92 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6_收入税金
附表 6 营业收入、增值税及税金附加估算表
单位：万元。收入 = 可售单元 × 投产比例 × 售卖比例 × 单价 × 12；含税→不含税按参数 D4 还原；增值税按销项 − 进项 − 期初留抵计算
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 可售计价单元（投运） | 台 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 售卖比例 |  | 0% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 算力单价（含税） | 万元/台/月 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 营业收入（含税） | 万元 | 0 | 22579.2 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25119.36
5 | 营业收入（不含税） | 万元 | 0 | 21301.1321 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23697.5094
6 | 增值税销项税额 | 万元 | 0 | 1278.0679 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421.8506
7 | 增值税进项税额（经营） | 万元 | 0 | 192.6666 | 202.8384 | 202.8384 | 256.1875 | 256.1875 | 256.1875 | 309.5366 | 309.5366 | 309.5366 | 309.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5052
8 | 期初留抵进项税额 | 万元 | 0 | 12616.9103 | 11531.509 | 10296.521 | 9061.5331 | 7879.8941 | 6698.2552 | 5516.6163 | 4388.3264 | 3260.0366 | 2131.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 应纳增值税 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 期末留抵进项税额 | 万元 | 0 | 11531.509 | 10296.521 | 9061.5331 | 7879.8941 | 6698.2552 | 5516.6163 | 4388.3264 | 3260.0366 | 2131.7467 | 1003.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 税金及附加（城建税+教育费附加+地方教育附加） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7_利润
附表 7 利润与利润分配表
单位：万元
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 营业收入（不含税） | 万元 | 0 | 21301.1321 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23697.5094
2 | 税金及附加 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 总成本费用 | 万元 | 0 | 25247.0078 | 25037.3264 | 24728.1847 | 25305.4758 | 24993.6161 | 6648.0403 | 7225.3314 | 6913.4717 | 6601.6119 | 6289.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15898.9818
4 | 补贴收入 | 如有政府补贴按年填入（蓝字） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（预留）
5 | 利润总额 = 1 − 2 − 3 + 4 | 万元 | 0 | -3945.8757 | -1073.5528 | -764.4111 | -1341.7023 | -1029.8425 | 17315.7333 | 16738.4421 | 17050.3019 | 17362.1617 | 17674.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798.5276
6 | 应纳税所得额（弥补以前年度亏损后） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9160.349 | 16738.4421 | 17050.3019 | 17362.1617 | 17674.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798.5276
7 | 所得税 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.0872 | 4184.6105 | 4262.5755 | 4340.5404 | 4418.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.6319
8 | 净利润 = 5 − 7 | 万元 | 0 | -3945.8757 | -1073.5528 | -764.4111 | -1341.7023 | -1029.8425 | 15025.6461 | 12553.8316 | 12787.7264 | 13021.6213 | 13255.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5848.8957
9 | 提取法定盈余公积金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.5646 | 1255.3832 | 1278.7726 | 1302.1621 | 1325.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6664.4342
| 累计盈余公积金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.5646 | 2757.9478 | 4036.7204 | 5338.8825 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342
10 | 可供投资者分配利润 | 万元 | 0 | -3945.8757 | -1073.5528 | -764.4111 | -1341.7023 | -1029.8425 | 13523.0815 | 11298.4484 | 11508.9538 | 11719.4592 | 11929.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51824.523
| 累计未分配利润 | 万元 | 0 | -3945.8757 | -5019.4285 | -5783.8396 | -7125.5418 | -8155.3843 | 5367.6971 | 16666.1456 | 28175.0994 | 39894.5585 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523
| 息税前利润 EBIT = 利润总额 + 利息 | 万元 | 0 | -806.0627 | 1778.3338 | 1778.3338 | 889.1829 | 889.1829 | 18922.8989 | 18033.7479 | 18033.7479 | 18033.7479 | 18033.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9558.6861
| 调整所得税（供附表 8）= EBIT × 税率 | 万元 | 0 | 0 | 444.5835 | 444.5835 | 222.2957 | 222.2957 | 4730.7247 | 4508.437 | 4508.437 | 4508.437 | 4508.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.8231
（预留）
（预留）
（预留）
（预留）
（预留）
（预留）
（预留）
（预留）
| 累计可弥补亏损额（负数表示尚有亏损未弥补） | 万元 | 0 | -3945.8757 | -5019.4285 | -5783.8396 | -7125.5418 | -8155.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8_现金流量
附表 8 项目投资现金流量表（全部投资，不含融资）
单位：万元。IRR / NPV / 动态回收期由本表计算；BEP 取正常年
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 营业收入（不含税） | 万元 | 0 | 21301.1321 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236975.0943
1.2 | 补贴收入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 回收固定资产余值 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230.2996
1.4 | 回收流动资金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.7415
1 | 现金流入 | 万元 | 0 | 21301.1321 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 37147.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250159.1355
2.1 | 建设投资（不含建设期利息） | 万元 | 122417.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122417.0061
2.2 | 流动资金 | 万元 | 0 | 1731.8547 | 221.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.7415
2.3 | 经营成本 | 万元 | 0 | 3079.7316 | 3157.9766 | 3157.9766 | 4047.1276 | 4047.1276 | 4047.1276 | 4936.2785 | 4936.2785 | 4936.2785 | 4936.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41282.1817
2.4 | 税金及附加 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 维持运营投资 | 如有中期设备更新在此填入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 现金流出 | 万元 | 122417.0061 | 4811.5863 | 3379.8634 | 3157.9766 | 4047.1276 | 4047.1276 | 4047.1276 | 4936.2785 | 4936.2785 | 4936.2785 | 4936.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165652.9293
3 | 所得税前净现金流量 | 万元 | -122417.0061 | 16489.5457 | 20583.9102 | 20805.797 | 19916.646 | 19916.646 | 19916.646 | 19027.4951 | 19027.4951 | 19027.4951 | 32211.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84506.2062
4 | 所得税前累计净现金流量 | 万元 | -122417.0061 | -105927.4603 | -85343.5502 | -64537.7532 | -44621.1072 | -24704.4612 | -4787.8152 | 14239.6799 | 33267.1749 | 52294.67 | 84506.2062 | 84506.2062 | 84506.2062 | 84506.2062 | 84506.2062 | 84506.2062 | 84506.2062 | 84506.2062
5 | 调整所得税 | 万元 | 0 | 0 | 444.5835 | 444.5835 | 222.2957 | 222.2957 | 4730.7247 | 4508.437 | 4508.437 | 4508.437 | 4508.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24098.231
6 | 所得税后净现金流量 | 万元 | -122417.0061 | 16489.5457 | 20139.3267 | 20361.2135 | 19694.3503 | 19694.3503 | 15185.9213 | 14519.0581 | 14519.0581 | 14519.0581 | 27703.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60407.9752
7 | 所得税后累计净现金流量 | 万元 | -122417.0061 | -105927.4603 | -85788.1336 | -65426.9201 | -45732.5699 | -26038.2196 | -10852.2983 | 3666.7598 | 18185.8179 | 32704.876 | 60407.9752 | 60407.9752 | 60407.9752 | 60407.9752 | 60407.9752 | 60407.9752 | 60407.9752 | 60407.9752
| 折现系数 1/(1+ic)^t |  | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383 | 0.73503 | 0.68058 | 0.63017 | 0.58349 | 0.54027 | 0.50025 | 0.46319 | 0.42888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 税前折现净现金流量 | 万元 | -113349.0797 | 14137.1277 | 16340.1715 | 15292.8819 | 13554.9346 | 12550.8654 | 11621.1717 | 10279.9635 | 9518.4848 | 8813.4118 | 13814.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12574.9089
| 税前累计折现净现金流量 | 万元 | -113349.0797 | -99211.952 | -82871.7805 | -67578.8986 | -54023.964 | -41473.0986 | -29851.9269 | -19571.9634 | -10053.4787 | -1240.0669 | 12574.9089 | 12574.9089 | 12574.9089 | 12574.9089 | 12574.9089 | 12574.9089 | 12574.9089 | 12574.9089
| 税后折现净现金流量 | 万元 | -113349.0797 | 14137.1277 | 15987.2468 | 14966.0998 | 13403.6439 | 12410.7814 | 8860.8392 | 7844.1953 | 7263.1438 | 6725.1332 | 11881.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5158
| 税后累计折现净现金流量 | 万元 | -113349.0797 | -99211.952 | -83224.7052 | -68258.6054 | -54854.9615 | -42444.1801 | -33583.3409 | -25739.1456 | -18476.0018 | -11750.8687 | 130.5158 | 130.5158 | 130.5158 | 130.5158 | 130.5158 | 130.5158 | 130.5158 | 130.5158
评价指标
| 财务内部收益率（税前） |  | 1: 10.28%
| 财务内部收益率（税后） |  | 1: 8.026%
| 财务净现值（税前，ic） |  | 1: 12574.9089
| 财务净现值（税后，ic） |  | 1: 130.5158
| 静态投资回收期（税前，含建设期） |  | 1: 7.2516
| 静态投资回收期（税后，含建设期） |  | 1: 7.7475
| 动态投资回收期（税前，含建设期） |  | 1: 10.0898
| 动态投资回收期（税后，含建设期） |  | 1: 10.989
| 盈亏平衡点（正常年，生产能力利用率）= 固定成本 / (收入 − 可变成本 − 税金附加) |  | 1: 103.3%
| 投资利润率（平均年利润总额 / 总投资） |  | 1: 6.262%
| 投资利税率（(平均年利润总额 + 税金附加 + 应纳增值税) / 总投资） |  | 1: 6.262%

## 9_财务计划现金流量
附表 9 财务计划现金流量表（含融资）
单位：万元。累计盈余资金须全程 ≥ 0（校核 C7）
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 营业收入（不含税） | 万元 | 0 | 21301.1321 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 23963.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236975.0943
1.1.2 | 增值税销项税额 | 万元 | 0 | 1278.0679 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 1437.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14218.5057
1.1.3 | 补贴收入 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 经营活动现金流入 | 万元 | 0 | 22579.2 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 25401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251193.6
1.2.1 | 经营成本 | 万元 | 0 | 3079.7316 | 3157.9766 | 3157.9766 | 4047.1276 | 4047.1276 | 4047.1276 | 4936.2785 | 4936.2785 | 4936.2785 | 4936.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41282.1817
1.2.2 | 增值税进项税额（经营） | 万元 | 0 | 192.6666 | 202.8384 | 202.8384 | 256.1875 | 256.1875 | 256.1875 | 309.5366 | 309.5366 | 309.5366 | 309.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.0522
1.2.3 | 税金及附加 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 应纳增值税 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | 所得税 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.0872 | 4184.6105 | 4262.5755 | 4340.5404 | 4418.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19496.3191
1.2 | 经营活动现金流出 | 万元 | 0 | 3272.3982 | 3360.8151 | 3360.8151 | 4303.3151 | 4303.3151 | 6593.4023 | 9430.4256 | 9508.3906 | 9586.3555 | 9664.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63383.5529
1 | 经营活动净现金流量 | 万元 | 0 | 19306.8018 | 22040.7849 | 22040.7849 | 21098.2849 | 21098.2849 | 18808.1977 | 15971.1744 | 15893.2094 | 15815.2445 | 15737.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187810.0471
2.1 | 建设投资 | 万元 | 122417.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122417.0061
2.2 | 流动资金 | 万元 | 0 | 1731.8547 | 221.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.7415
2.3 | 维持运营投资 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 投资活动净现金流量 | 万元 | -122417.0061 | -1731.8547 | -221.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124370.7476
3.1.1 | 项目资本金投入 | 万元 | 20000 | 519.5564 | 66.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20586.1225
3.1.2 | 建设投资借款（含资本化利息） | 万元 | 103953.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103953.2612
3.1.3 | 流动资金借款 | 万元 | 0 | 1212.2983 | 155.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.6191
3.1 | 筹资活动现金流入 | 万元 | 123953.2612 | 1731.8547 | 221.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125907.0027
3.2.1 | 各种利息支出（含建设期） | 万元 | 1536.2551 | 3139.8131 | 2851.8866 | 2542.7449 | 2230.8852 | 1919.0254 | 1607.1656 | 1295.3058 | 983.446 | 671.5862 | 359.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19137.8403
3.2.2 | 偿还债务本金 | 万元 | 0 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 11762.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105320.8802
3.2.3 | 应付利润（股利分配） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 筹资活动现金流出 | 万元 | 1536.2551 | 13535.1392 | 13247.2127 | 12938.071 | 12626.2113 | 12314.3515 | 12002.4917 | 11690.6319 | 11378.7721 | 11066.9123 | 12122.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124458.7205
3 | 筹资活动净现金流量 | 万元 | 122417.0061 | -11803.2845 | -13025.3259 | -12938.071 | -12626.2113 | -12314.3515 | -12002.4917 | -11690.6319 | -11378.7721 | -11066.9123 | -12122.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.2822
4 | 净现金流量 | 万元 | 0 | 5771.6626 | 8793.5722 | 9102.7139 | 8472.0737 | 8783.9334 | 6805.706 | 4280.5425 | 4514.4373 | 4748.3322 | 3614.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64887.5817
5 | 累计盈余资金 | 万元 | 0 | 5771.6626 | 14565.2348 | 23667.9487 | 32140.0224 | 40923.9558 | 47729.6618 | 52010.2043 | 56524.6416 | 61272.9737 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817

## 10_资产负债
附表 10 资产负债表（简化）
单位：万元。资产 = 负债 + 所有者权益，差额行应为 0（校核 C6）
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 货币资金（累计盈余资金 + 现金周转） | 万元 | 0 | 5822.7626 | 14616.3348 | 23719.0487 | 32191.1224 | 40975.0558 | 47780.7618 | 52061.3043 | 56575.7416 | 61324.0737 | 64938.6817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817
1.1.2 | 应收账款 | 万元 | 0 | 1775.0943 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 1996.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 存货 | 万元 | 0 | 53.4987 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 60.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 流动资产合计 | 万元 | 0 | 7651.3557 | 16673.3351 | 25776.0489 | 34248.1226 | 43032.0561 | 49837.762 | 54118.3045 | 58632.7418 | 63381.074 | 66995.6819 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817
1.2 | 在建工程（建设期累计投资含利息） | 万元 | 123953.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 固定资产净值 | 万元 | 0 | 92275.0477 | 73256.0446 | 54237.0415 | 35218.0384 | 16199.0352 | 15205.2881 | 14211.541 | 13217.7939 | 12224.0468 | 11230.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 递延资产净值 | 万元 | 0 | 33.84 | 25.38 | 16.92 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 期末留抵进项税额 | 万元 | 0 | 11531.509 | 10296.521 | 9061.5331 | 7879.8941 | 6698.2552 | 5516.6163 | 4388.3264 | 3260.0366 | 2131.7467 | 1003.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 资产总计 | 万元 | 123953.2612 | 111491.7524 | 100251.2807 | 89091.5435 | 77354.5151 | 65929.3465 | 70559.6665 | 72718.1719 | 75110.5723 | 77736.8674 | 79229.4384 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817 | 64887.5817
2.1 | 流动负债（应付账款） | 万元 | 0 | 147.8383 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 154.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 建设投资借款余额 | 万元 | 103953.2612 | 93557.935 | 83162.6089 | 72767.2828 | 62371.9567 | 51976.6306 | 41581.3045 | 31185.9783 | 20790.6522 | 10395.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 流动资金借款余额 | 万元 | 0 | 1212.2983 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 负债小计 | 万元 | 103953.2612 | 94918.0717 | 84684.5867 | 74289.2606 | 63893.9345 | 53498.6084 | 43103.2823 | 32707.9561 | 22312.63 | 11917.3039 | 154.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 资本金（累计） | 万元 | 20000 | 20519.5564 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225 | 20586.1225
3.2 | 累计盈余公积金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.5646 | 2757.9478 | 4036.7204 | 5338.8825 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342 | 6664.4342
3.3 | 累计未分配利润 | 万元 | 0 | -3945.8757 | -5019.4285 | -5783.8396 | -7125.5418 | -8155.3843 | 5367.6971 | 16666.1456 | 28175.0994 | 39894.5585 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523 | 51824.523
3 | 所有者权益小计 | 万元 | 20000 | 16573.6807 | 15566.694 | 14802.2829 | 13460.5806 | 12430.7381 | 27456.3842 | 40010.2158 | 52797.9422 | 65819.5635 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797
| 负债及所有者权益总计 | 万元 | 123953.2612 | 111491.7524 | 100251.2807 | 89091.5435 | 77354.5151 | 65929.3465 | 70559.6665 | 72718.1719 | 75110.5723 | 77736.8674 | 79229.4384 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797 | 79075.0797
| 校核：资产 − 负债 − 权益（应为 0） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 资产负债率 |  | 83.86% | 85.13% | 84.47% | 83.39% | 82.6% | 81.15% | 61.09% | 44.98% | 29.71% | 15.33% | 0.1948% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 运营期最高资产负债率 | [19 empty] | 85.13%

## 11_还本付息
附表 11 借款还本付息计算表
单位：万元。建设期利息 = (年初本息累计 + 本年借款/2) × 利率；运营期等额还本、利息照付；流动资金借款计算期末一次归还
序号 | 项目 \ 年份 | 单位/说明 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合计/平均
阶段 | bar: 1 to 18
| 运营年序号 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建设年序号 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 长期借款 年初本息累计 | 万元 | 0 | 103953.2612 | 93557.935 | 83162.6089 | 72767.2828 | 62371.9567 | 51976.6306 | 41581.3045 | 31185.9783 | 20790.6522 | 10395.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 本年借款（建设投资部分） | 万元 | 102417.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102417.0061
1.3 | 建设期利息 | 万元 | 1536.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.2551
1.4 | 运营期利息 | 万元 | 0 | 3118.5978 | 2806.7381 | 2494.8783 | 2183.0185 | 1871.1587 | 1559.2989 | 1247.4391 | 935.5794 | 623.7196 | 311.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17152.2881
1.5 | 还本 | 万元 | 0 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 10395.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103953.2612
1.6 | 期末本息累计（余额） | 万元 | 103953.2612 | 93557.935 | 83162.6089 | 72767.2828 | 62371.9567 | 51976.6306 | 41581.3045 | 31185.9783 | 20790.6522 | 10395.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 运营期初长期借款本金（建设期末余额） | [19 empty] | 103953.2612
（预留）
2.1 | 流动资金借款 年初余额 | 万元 | 0 | 0 | 1212.2983 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 本年借款 | 万元 | 0 | 1212.2983 | 155.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.6191
2.3 | 本年归还（计算期末） | 万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.6191
2.4 | 期末余额 | 万元 | 0 | 1212.2983 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 1367.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 流动资金借款利息 | 万元 | 0 | 21.2152 | 45.1486 | 47.8667 | 47.8667 | 47.8667 | 47.8667 | 47.8667 | 47.8667 | 47.8667 | 47.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.2971
（预留）
3 | 偿还借款本金的资金来源（净利润 + 折旧 + 摊销） | 万元 | 0 | 15081.5874 | 17953.9103 | 18263.052 | 17685.7609 | 17997.6206 | 16019.3932 | 13547.5787 | 13781.4736 | 14015.3684 | 14249.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158595.0084
| 还本后资金余额 | 万元 | 0 | 4686.2613 | 7558.5842 | 7867.7259 | 7290.4347 | 7602.2945 | 5624.0671 | 3152.2526 | 3386.1475 | 3620.0423 | 2486.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53274.1282
4 | 利息备付率 = (利润总额 + 利息) / 利息 | 倍 | 2: -0.25672; 3: 0.62356; 4: 0.69938; 5: 0.39858; 6: 0.46335; 7: 11.7741; 8: 13.9224; 9: 18.3373; 10: 26.8525; 11: 50.1318
5 | 偿债备付率 = (利润总额 + 折旧 + 摊销 + 利息 − 所得税) / (还本 + 付息) | 倍 | 2: 1.3462; 3: 1.5706; 4: 1.6081; 5: 1.5774; 6: 1.6174; 7: 1.4686; 8: 1.2696; 9: 1.2976; 10: 1.3271; 11: 1.3583
| 运营期最低利息备付率 / 偿债备付率 | [19 empty] | -0.25672
| 运营期最低偿债备付率 | [19 empty] | 1.2696

## 12_敏感性
附表 12 敏感性分析（单因素）
机制：C6:C10 为五个因素的乘数（基准 1.00），参数页 D2/D5–D8 引用它们；下方各表为 Excel 数据表（模拟分析→数据表），Excel 打开后自动重算。注意：本页不可用 LibreOffice 另存，否则数据表失效
基准结果
| 因素 / 乘数（正常运行时全部保持 1.00） | 乘数 |  | 指标 | 基准值
| 算力单价 | 1 |  | 税后 IRR | 8.026%
| 售卖比例（上架率） | 1 |  | 税前 IRR | 10.28%
| 电价 | 1 |  | 税后 NPV（万元） | 130.5158
| 算力设备价格 | 1 |  | 税后动态回收期（年） | 10.989
| 基础设施设备价格 | 1 |  | 基准收益率 ic | 8%
单因素敏感性数据表（列输入单元格 = 对应因素乘数）
因素：算力单价
|  | 变化率 | 税后 IRR | 税前 IRR | 税后 NPV | 税前 NPV
| 乘数 →（表头公式行，勿改） |  | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089 | 敏感度系数（税后 IRR，±10%） | 2.8298
| -20% | 0.8 | 2.856% | 4.818% | -25036.3648 | -16577.7972 | 临界变化率（税后 IRR = ic，线性近似） | -0.1125%
| -10% | 0.9 | 5.602% | 7.627% | -11967.3837 | -2001.4442
| +0% | 1 | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089
| +10% | 1.1 | 10.14% | 12.81% | 11198.3598 | 27129.7289
| +20% | 1.2 | 12.14% | 15.23% | 22053.3933 | 41631.1578
因素：售卖比例（上架率）
|  | 变化率 | 税后 IRR | 税前 IRR | 税后 NPV | 税前 NPV
| 乘数 →（表头公式行，勿改） |  | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089 | 敏感度系数（税后 IRR，±10%） | 2.7433
| -20% | 0.8 | 3.022% | 4.989% | -24263.3227 | -15716.1632 | 临界变化率（税后 IRR = ic，线性近似） | -0.116%
| -10% | 0.9 | 5.681% | 7.708% | -11580.8627 | -1570.6271
| +0% | 1 | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089
| +10% | 1.1 | 10.08% | 12.73% | 10878.7414 | 26703.5711
| +20% | 1.2 | 10.54% | 13.32% | 13217.0708 | 29827.8006
因素：电价
|  | 变化率 | 税后 IRR | 税前 IRR | 税后 NPV | 税前 NPV
| 乘数 →（表头公式行，勿改） |  | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089 | 敏感度系数（税后 IRR，±10%） | -0.083186
| -20% | 0.8 | 8.159% | 10.44% | 812.7561 | 13448.247 | 临界变化率（税后 IRR = ic，线性近似） | 3.827%
| -10% | 0.9 | 8.092% | 10.36% | 471.6359 | 13011.578
| +0% | 1 | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089
| +10% | 1.1 | 7.959% | 10.2% | -210.6044 | 12138.2398
| +20% | 1.2 | 7.892% | 10.13% | -551.7246 | 11701.5708
因素：算力设备价格
|  | 变化率 | 税后 IRR | 税前 IRR | 税后 NPV | 税前 NPV
| 乘数 →（表头公式行，勿改） |  | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089 | 敏感度系数（税后 IRR，±10%） | -2.1731
| -20% | 0.8 | 11.84% | 14.9% | 17071.604 | 33084.22 | 临界变化率（税后 IRR = ic，线性近似） | 0.1465%
| -10% | 0.9 | 9.822% | 12.43% | 8707.0915 | 22855.7458
| +0% | 1 | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089
| +10% | 1.1 | 6.334% | 8.39% | -9053.6976 | 2285.2048
| +20% | 1.2 | 4.665% | 6.708% | -19208.9323 | -8004.4515
因素：基础设施设备价格
|  | 变化率 | 税后 IRR | 税前 IRR | 税后 NPV | 税前 NPV
| 乘数 →（表头公式行，勿改） |  | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089 | 敏感度系数（税后 IRR，±10%） | -0.26987
| -20% | 0.8 | 8.469% | 10.79% | 2339.8015 | 15046.2471 | 临界变化率（税后 IRR = ic，线性近似） | 1.18%
| -10% | 0.9 | 8.245% | 10.53% | 1235.1607 | 13810.5813
| +0% | 1 | 8.026% | 10.28% | 130.5158 | 12574.9089
| +10% | 1.1 | 7.812% | 10.03% | -974.1333 | 11339.2301
| +20% | 1.2 | 7.603% | 9.793% | -2078.7862 | 10103.5451
读法：敏感度系数绝对值越大越敏感；临界变化率 = 使税后 IRR 降到基准收益率所需的该因素变化幅度（线性近似，正式稿可用单变量求解精确化）。
若 Excel 未自动计算数据表：公式 → 计算选项 → 自动（含数据表），或按 F9。

## 13_一致性校核
一致性校核表（出稿前必须全部 OK）
每条校核对应可研自检清单；ERR 时不得出稿
编号 | 校核项 | 计算值 | 结果 | 说明
C1 | 建设投资各年投入比例之和 = 100% | 100% | OK | 参数 A6–A8
C2 | 建设期 ≤ 3 且 运营期 ≤ 15 且 正常年 ≤ 运营期 且 还款年限 ≤ 运营期 | TRUE | OK | 模型年份列上限 18
C3 | 附表 1-2 GPU 服务器数量 = 参数 B6；模块数量 = 参数 B1 | TRUE | OK | 规模口径三件套同源
C4 | 附表 3 建设投资合计 = 附表 1 工程建设投资 | 0 | OK
C5 | 附表 3 资金筹措 − 总资金 = 0（各年） | 0 | OK
C6 | 附表 10 资产 − 负债 − 权益 = 0（各年绝对差之和） | 0 | OK | 允许 0.5 万元舍入
C7 | 附表 9 累计盈余资金全程 ≥ 0（最小值） | 0 | OK | ERR = 资金缺口，需调融资或流动资金
C8 | 投产比例非递减且 ≤ 1；售卖比例 ≤ 1 | TRUE | OK | 参数 K1 / K2
C9 | 长期借款计算期末余额 = 0 | 0 | OK | 还款年限 ≤ 运营期时应为 0
C10 | 货币与税口径 = 人民币（含税） | 人民币（含税） | OK | 国内铁律；海外项目不得使用本模板
C11 | 设计 PUE ≥ 1.0 且 ≤ 1.25（国家新建大型数据中心红线） | 1.18 | OK | 枢纽节点 ≤ 1.2 另核
C12 | 附表 1-2 所有单价已填（无空白） | 0 | OK
C13 | 税后 IRR ≥ 基准收益率 ic（可行性判据） | 0.02555% | OK | WARN = 财务不可行，需调方案而非改数
C14 | 附表 8 建设投资合计 = 附表 1 工程建设投资 | 0 | OK
C15 | 附表 4 折旧合计 = 固定资产原值 × (1 − 残值率)（折旧年限 ≤ 运营期时）或 ≤ 该值 | -5665.5971 | OK | 累计折旧不得超过应计折旧
| ERR 数量 | 0
| WARN 数量 | 0
| 总体结论 | 可出稿